## Used in
Regulation | Rule set | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points | included_in | Betreiber |  | Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 | Die Betreiber von Ladepunkten bieten an den von ihnen betriebenen öffentlich zugänglichen Ladepunkten Endnutzern die Möglichkeit, ihr Elektrofahrzeug punktuell aufzuladen.
AFIR | Operators offering automatic authentication at a publicly accessible recharging point | included_in | Betreiber |  | Artikel 5 Absatz 2
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points with a rated output of 50 kW or more erected from 13 April 2024 | included_in | Betreiber |  | Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 1
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points and hydrogen refuelling points | included_in | Betreiber |  | Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 2
AFIR | Operators of publicly accessible direct current recharging points | included_in | Betreiber |  | Artikel 5 Absatz 10
AFIR | Owners of publicly accessible recharging and refuelling infrastructure who are not themselves the operator | included_in | Eigentümer |  | Artikel 5 Absatz 11 | Ist der Betreiber eines Ladepunkts nicht dessen Eigentümer, so stellt der Eigentümer dem Betreiber gemäß den zwischen ihnen getroffenen Vereinbarungen einen Ladepunkt mit den technischen Merkmalen zur Verfügung, die es dem Betreiber ermöglichen, den Verpflichtungen in den Absätzen 2, 7, 8 und 10 nachzukommen.
AFIR | Operators of publicly accessible hydrogen refuelling points and stations | included_in | Betreiber |  | Artikel 7 Absatz 1
AFIR | Operators and owners of publicly accessible alternative fuels recharging and refuelling infrastructure | included_in | Betreiber, Eigentümer |  | Artikel 20 Absatz 2
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points and refuelling points for alternative fuels | included_in | Betreiber |  | Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b
AFIR | Operators and owners of recharging points | included_in | Betreiber, Eigentümer |  | Anhang II Nummer 2.1
AFIR | Mobility service providers offering recharging or refuelling services | included_in | Mobilitätsdienstleister |  | Artikel 5 Absatz 5 | Die von Mobilitätsdienstleistern den Endnutzern berechneten Preise müssen angemessen, transparent und nichtdiskriminierend sein.
Chemicals Climate Protection Ordinance | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment in Germany from 5 tonnes CO2 equivalent | included_in | Betreiber |  | § 2 Absatz 1 | Wer ortsfeste Einrichtungen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a bis c in Verbindung mit Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024, die fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 enthalten, betreibt
Chemicals Climate Protection Ordinance | Producers and distributors of fluorinated greenhouse gases in Germany | included_in | Hersteller, Vertreiber |  | § 4 Absatz 1 | Die Hersteller und Vertreiber von fluorierten Treibhausgasen sind verpflichtet, diese nach der Verwendung zurückzunehmen oder die Rücknahme durch einen von ihnen bestimmten Dritten sicherzustellen.
Chemicals Climate Protection Ordinance | Producers and distributors taking back gases, appointed third parties and operators of waste treatment facilities in Germany | included_in | Hersteller, Vertreiber, von Herstellern und Vertreibern bestimmte Dritte, Betreiber |  | § 4 Absatz 2 | Hersteller, Vertreiber und von ihnen bestimmte Dritte, die nach Absatz 1 fluorierte Treibhausgase zurücknehmen
Chemicals Climate Protection Ordinance | Undertakings in Germany carrying out activities on F-gas equipment that require certification | included_in | Installation, Instandhaltung oder Wartung, Reparatur, Außerbetriebnahme, Dichtheitskontrollen, Rückgewinnung |  | § 5 Absatz 1 und § 10 Absatz 1 | Eine in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 aufgeführte Tätigkeit
Chemicals Climate Protection Ordinance | Undertakings making labelled products and equipment available for use in Germany | included_in | Inverkehrbringen, Lieferung, Bereitstellung für Dritte, Installation |  | § 13 Absatz 1 | kennzeichnungspflichtige Erzeugnisse oder Einrichtungen für den Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr bringt, liefert oder Dritten zur Verfügung stellt
Chemicals Climate Protection Ordinance | Operators in Germany contracting out work on equipment containing fluorinated greenhouse gases | included_in | Betreiber |  | § 14 Absatz 1 | Wer die in Artikel 10 Absatz 1 oder Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 genannten Tätigkeiten einem anderen Unternehmen überträgt
Chemicals Climate Protection Ordinance | Sellers and purchasers of fluorinated greenhouse gases and sellers of charged equipment in Germany | included_in | Verkauf, Erwerb |  | § 15 Absatz 1 | dürfen für die in Artikel 11 Absatz 6 Unterabsatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 genannten Zwecke nur an natürliche Personen, die eine Sachkundebescheinigung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vorweisen können, oder an Unternehmen, die natürliche Personen mit Sachkundebescheinigung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 beschäftigen, verkauft werden.
Chemicals Climate Protection Ordinance | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment in Germany with Annex II group 1 gases from a charge of 1 kilogram | included_in | Betreiber |  | § 2 Absatz 1 | Wer ortsfeste Einrichtungen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a bis c in Verbindung mit Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024, die fluorierte Treibhausgase gemäß Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 enthalten, betreibt
CRA | Manufacturers of products with digital elements | included_in | Hersteller |  | Artikel 13 Absatz 1 | Wenn sie ein Produkt mit digitalen Elementen in den Verkehr bringen, gewährleisten die Hersteller, dass dieses Produkt gemäß den grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen in Anhang I Teil I konzipiert, entwickelt und hergestellt worden ist.
CRA | Manufacturers of products with digital elements, including products already on the market | included_in | Hersteller |  | Artikel 14 Absatz 1 | Ein Hersteller meldet jede aktiv ausgenutzte Schwachstelle, die in dem Produkt mit digitalen Elementen enthalten ist und von der er Kenntnis erlangt, gleichzeitig dem gemäß Absatz 7 als Koordinator benannten CSIRT und der ENISA.
CRA | Authorised representatives of a manufacturer | included_in | Bevollmächtigter |  | Artikel 18 Absatz 3 | Ein Bevollmächtigter nimmt die Aufgaben wahr, die in dem vom Hersteller erteilten Auftrag festgelegt sind.
CRA | Importers of products with digital elements | included_in | Einführer |  | Artikel 19 Absatz 1 | Die Einführer bringen nur Produkte mit digitalen Elementen in den Verkehr, die den grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen in Anhang I Teil I genügen und bei denen die vom Hersteller festgelegten Verfahren den grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen in Anhang I Teil II genügen.
CRA | Distributors of products with digital elements | included_in | Händler |  | Artikel 20 Absatz 1 | Wenn sie ein Produkt mit digitalen Elementen auf dem Markt bereitstellen, befolgen die Händler die Vorschriften dieser Verordnung mit der gebührenden Sorgfalt.
CRA | Economic operators — manufacturers, authorised representatives, importers and distributors | included_in | Hersteller, Bevollmächtigter, Einführer, Händler |  | Artikel 23 Absatz 1 | Die Wirtschaftsakteure übermitteln den Marktüberwachungsbehörden auf Anfrage
CRA | Importers and distributors | included_in | Einführer, Händler |  | Artikel 19 Absatz 5 | Sobald die Einführer von einer Schwachstelle in dem Produkt mit digitalen Elementen Kenntnis erhalten
CRA | Manufacturers of critical products with digital elements | included_in | Hersteller |  | Artikel 32 Absatz 4 | Bei in Anhang IV aufgeführten kritischen Produkten mit digitalen Elementen
CRA | Manufacturers, authorised representatives and importers of products with digital elements | included_in | Hersteller, Bevollmächtigter, Einführer |  | Artikel 13 Absatz 13, Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 19 Absatz 6 | Die Hersteller bewahren die technische Dokumentation und die EU-Konformitätserklärung
CRA | Manufacturers of important products with digital elements, class I | included_in | Hersteller |  | Artikel 32 Absatz 2, Anhang III Klasse I | Hat der Hersteller bei der Bewertung der Konformität eines wichtigen Produkts mit digitalen Elementen, das in Klasse I gemäß Anhang III fällt
CRA | Manufacturers of important products with digital elements, class II | included_in | Hersteller |  | Artikel 32 Absatz 3, Anhang III Klasse II | Handelt es sich bei dem Produkt um ein wichtiges Produkt mit digitalen Elementen, das in Klasse II gemäß Anhang III fällt
EED | Owners and operators of data centres with an installed IT power demand of at least 500 kW | included_in | Eigentümer, Betreiber |  | Artikel 12 Absatz 1 | Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren
EED | Operators of existing district heating and cooling systems with an output of more than 5 MW that do not meet the efficiency criteria | included_in | Betreiber |  | Artikel 26 Absatz 5 Satz 1 | die Betreiber
EnEfG | Operators of data centres offering services to third parties | included_in | Anbieter |  | § 15 | Bieten Betreiber von Rechenzentren Dienstleistungen für Dritte (Kunden) an
EPBD | New buildings owned by public bodies | included_in | Eigentümer |  | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
EPBD | New buildings | included_in | Eigentümer |  | Artikel 7 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
EPBD | New buildings with more than 1 000 m² of useful floor area | included_in | Eigentümer |  | Artikel 7 Absatz 2 | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
EPBD | Existing buildings undergoing a major renovation, and building elements retrofitted or replaced | included_in | Eigentümer |  | Artikel 8 Absatz 1 | dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeeinheiten erhöht wird, um die gemäß Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen
EPBD | Non-residential buildings | included_in | Eigentümer |  | Artikel 9 Absatz 1 | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
EPBD | New non-residential buildings with more than 250 m² of total useful floor area | included_in | Eigentümer |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
EPBD | Existing non-residential buildings with more than 500 m² of total useful floor area undergoing a major renovation or a measure requiring a permit | included_in | Eigentümer |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
EPBD | New residential buildings and new covered car parks physically adjacent to buildings | included_in | Eigentümer |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
EPBD | New non-residential buildings and non-residential buildings undergoing a major renovation with more than five car parking spaces | included_in | Eigentümer |  | Artikel 14 Absatz 1 | In Bezug auf neue Nichtwohngebäude, die über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, und Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
EPBD | New residential buildings and residential buildings undergoing a major renovation with more than three car parking spaces | included_in | Eigentümer |  | Artikel 14 Absatz 4 | In Bezug auf neue Wohngebäude, die über mehr als drei Autostellplätze verfügen, und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als drei Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
EPBD | Non-residential buildings with more than 20 car parking spaces | included_in | Eigentümer |  | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
EPBD | Buildings with newly installed, replaced or upgraded technical building systems | included_in | Eigentümer |  | Artikel 13 Absatz 3 | dass neue Gebäude, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, mit selbstregulierenden Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum
EPBD | Non-residential buildings with a system rated output above 290 kW | included_in | Eigentümer |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
EPBD | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kW | included_in | Eigentümer |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
EPBD | Building owners on construction, major renovation, sale and letting | included_in | Eigentümer |  | Artikel 20 Absatz 1 | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
EPBD | Sellers and landlords of buildings and building units | included_in | Verkäufer, Vermieter |  | Artikel 20 Absatz 3 | dass der Verkäufer eine Einschätzung der künftigen Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes zur Verfügung stellt
EPBD | Heating, ventilation and air-conditioning systems with a rated output above 70 kW | included_in | Eigentümer, Mieter |  | Artikel 24 Absatz 2 | Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit ausgehändigt.
EPBD | Systems with generators whose rated output exceeds 290 kW | included_in | Eigentümer, Mieter |  | Artikel 24 Absatz 2 | Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit ausgehändigt.
EPBD | Experts inspecting heating, ventilation and air-conditioning systems | included_in | Inspektion |  | Artikel 25 Absatz 1 | die Inspektion von Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen in unabhängiger Weise durch qualifizierte oder zertifizierte Fachleute erfolgt
EPBD | Non-residential buildings for which an energy performance certificate has been issued | included_in | Eigentümer |  | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden, für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird
EPBD | Owners and tenants holding certificates, renovation passports, smart readiness indicators or inspection reports | included_in | Eigentümer, Mieter |  | Artikel 24 Absatz 2 | Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit ausgehändigt.
F-gas Regulation | Operators, manufacturers and holders of equipment and installations containing fluorinated greenhouse gases | included_in | Betreiber, Hersteller, Besitz während der Beförderung oder Lagerung |  | Artikel 4 Absatz 3 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, oder die Betreiber von Anlagen, in denen fluorierte Treibhausgase verwendet werden, sowie die Unternehmen, in deren Besitz sich solche Einrichtungen während deren Beförderung oder Lagerung befinden
F-gas Regulation | Operators fumigating with sulfuryl fluoride | included_in | Betreiber |  | Artikel 4 Absatz 2 | Im Falle der Begasung mit Sulfurylfluorid dokumentieren die Betreiber
F-gas Regulation | Producers and importers of fluorinated greenhouse gases | included_in | Hersteller, Einführer |  | Artikel 4 Absatz 6 | sofern nicht die Hersteller oder Einführer der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens nachweisen
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 5 to less than 50 tonnes CO2 equivalent | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 1 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 50 to less than 500 tonnes CO2 equivalent | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 1 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 500 tonnes CO2 equivalent or more | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 1 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning, heat pump and fire protection equipment from 500 tonnes CO2 equivalent | included_in | Betreiber |  | Artikel 6 Absatz 1 | Die Betreiber der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a bis d aufgeführten ortsfesten Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of Organic Rankine cycles and electrical switchgear from 500 tonnes CO2 equivalent, installed from 2017 | included_in | Betreiber |  | Artikel 6 Absatz 2 | Die Betreiber der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben e und f aufgeführten ortsfesten Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of stationary and mobile equipment subject to leak checks | included_in | Betreiber |  | Artikel 7 Absatz 1 | Die Betreiber von Einrichtungen, für die gemäß Artikel 5 Absatz 1 eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist
F-gas Regulation | Undertakings supplying or selling fluorinated greenhouse gases or equipment charged with them | included_in | Lieferung, Verkauf |  | Artikel 7 Absatz 3 | führen die Unternehmen, die in Anhang I oder in Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase liefern, Aufzeichnungen
F-gas Regulation | Undertakings using containers of fluorinated greenhouse gases | included_in | Verwendung |  | Artikel 8 Absatz 7 | Ein Unternehmen, das einen Behälter mit in Anhang I und Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen verwendet
F-gas Regulation | Building owners and construction undertakings carrying out renovation, refurbishment and demolition | included_in | Gebäudeeigentümer, Bauunternehmen |  | Artikel 8 Absatz 8 | stellen Gebäudeeigentümer und Bauunternehmen sicher
F-gas Regulation | Undertakings placing on the market, supplying or making available products and equipment containing fluorinated greenhouse gases | included_in | Inverkehrbringen, Lieferung, Bereitstellung für Dritte |  | Artikel 12 Absatz 1 | dürfen nur in Verkehr gebracht, geliefert oder Dritten zur Verfügung gestellt werden, wenn sie gekennzeichnet sind
F-gas Regulation | Undertakings importing, placing on the market or making available containers for fluorinated greenhouse gases | included_in | Einfuhr, Lieferung, Bereitstellung für Dritte, Verwendung, Ausfuhr, Inverkehrbringen |  | Artikel 11 Absätze 3 und 4 | die Einfuhr, die anschließende entgeltliche oder unentgeltliche Lieferung oder Bereitstellung für Dritte in der Union sowie die Verwendung oder Ausfuhr von nicht wieder auffüllbaren Behältern
F-gas Regulation | Operators and servicing undertakings of refrigeration equipment running on gases with a GWP of 2 500 or more | included_in | Betreiber, Instandhaltung oder Wartung |  | Artikel 13 Absatz 3 | zur Instandhaltung oder Wartung von Kälteanlagen
F-gas Regulation | Operators and servicing undertakings of air-conditioning equipment and heat pumps running on gases with a GWP of 2 500 or more | included_in | Betreiber, Instandhaltung oder Wartung |  | Artikel 13 Absatz 4 | für die Instandhaltung oder Wartung von Klimaanlagen und Wärmepumpen verboten
F-gas Regulation | Operators and servicing undertakings of stationary refrigeration equipment other than chillers running on gases with a GWP of 750 or more | included_in | Betreiber, Instandhaltung oder Wartung |  | Artikel 13 Absatz 5 | für die Instandhaltung oder Wartung ortsfester Kälteanlagen mit Ausnahme von Kühlern verboten
F-gas Regulation | Operators of electrical switchgear | included_in | Betreiber, Instandhaltung oder Wartung |  | Artikel 13 Absatz 7 | für die Instandhaltung oder Wartung elektrischer Schaltanlagen verboten
F-gas Regulation | Undertakings using SF6 in magnesium die-casting or in the recycling of magnesium die-casting alloys | included_in | Magnesiumdruckguss, Recycling von Magnesiumdruckguss-Legierungen |  | Artikel 13 Absatz 1 | Die Verwendung von SF6 für den Magnesiumdruckguss und beim Recycling von Magnesiumdruckguss-Legierungen ist untersagt.
F-gas Regulation | Producers and importers of hydrofluorocarbons | included_in | Hersteller, Einführer |  | Artikel 16 Absatz 1 | als den Herstellern und Einführern von der Kommission Quoten gemäß Artikel 17 zugewiesen wurden
F-gas Regulation | Manufacturers and importers of pre-charged refrigeration, air-conditioning, heat pump equipment and metered dose inhalers from 10 tonnes CO2 equivalent per year | included_in | Hersteller, Einführer |  | Artikel 19 Absatz 2 | gewährleisten die Hersteller und Einführer der Erzeugnisse oder Einrichtungen, dass die Einhaltung des Absatzes 1 vollständig dokumentiert ist
F-gas Regulation | Undertakings importing or exporting fluorinated greenhouse gases or products charged with them | included_in | Einfuhr, Ausfuhr |  | Artikel 22 Absatz 1 | ist den Zollbehörden für die Ein- und Ausfuhr von fluorierten Treibhausgasen sowie von Erzeugnissen und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, eine von der Kommission gemäß Artikel 20 Absätze 4 und 5 erteilte gültige Lizenz vorzulegen
F-gas Regulation | Producers, importers and exporters of fluorinated greenhouse gases above the reporting threshold | included_in | Hersteller, Einführer, Ausführer |  | Artikel 26 Absatz 1 | meldet jeder Hersteller, Einführer und Ausführer
F-gas Regulation | Undertakings placing 1 000 tonnes CO2 equivalent or more of hydrofluorocarbons on the market per year | included_in | Hersteller, Einführer |  | Artikel 26 Absatz 8 | gewährleistet jedes Unternehmen, das gemäß Absatz 1 Bericht über das Inverkehrbringen einer Menge von 1 000 Tonnen CO2-Äquivalent oder mehr an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen im vorangegangenen Kalenderjahr erstatten muss
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 1 to 10 kilograms of the Annex II group 1 gases | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 1 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 10 to 100 kilograms of the Annex II group 1 gases | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 1 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 100 kilograms or more of the Annex II group 1 gases | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 1 | Die Betreiber und Hersteller von Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning, heat pump and fire protection equipment holding 100 kilograms or more of the Annex II group 1 gases | included_in | Betreiber |  | Artikel 6 Absatz 1 | Die Betreiber der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a bis d aufgeführten ortsfesten Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of equipment holding 1 kilogram or more of the Annex II group 1 gases and subject to leak checks | included_in | Betreiber |  | Artikel 7 Absatz 1 | Die Betreiber von Einrichtungen, für die gemäß Artikel 5 Absatz 1 eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of the remaining mobile refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment | included_in | Betreiber, Hersteller |  | Artikel 5 Absatz 3 | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden mobilen Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of equipment and products subject to a commissioning or use ban | included_in | Betreiber |  | Artikel 13 Absatz 19 | Die Inbetriebnahme von Einrichtungen oder Verwendung von Erzeugnissen nach Anhang IV Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4, Nummer 5 Buchstabe c, Nummer 7 Buchstaben b, c und d, Nummer 8 Buchstaben b bis e, Nummer 9 Buchstaben b bis f, Nummer 11 Buchstabe c, Nummer 17 Buchstabe c und Nummer 19 Buchstabe b nach dem dort jeweils angegebenen Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbots ist verboten
F-gas Regulation | Undertakings placing fluorinated greenhouse gases contained in products and equipment on the market | included_in | Inverkehrbringen |  | Artikel 26 Absatz 4 | Bis zum 31. März 2025 meldet jedes Unternehmen, das im vorangegangenen Kalenderjahr 10 Tonnen CO2-Äquivalent oder mehr an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen oder 100 Tonnen CO2-Äquivalent oder mehr an anderen fluorierten Treibhausgasen, die in Erzeugnissen oder Einrichtungen enthalten sind, in Verkehr gebracht hat, der Kommission die in Anhang IX genannten Angaben zu jedem dieser Stoffe für das betreffende Kalenderjahr.
F-gas Regulation | Undertakings using SF6 to fill vehicle tyres | included_in | Füllen von Fahrzeugreifen |  | Artikel 13 Absatz 2 | Die Verwendung von SF6 zum Füllen von Fahrzeugreifen ist untersagt.
F-gas Regulation | Facilities using desflurane as an inhalation anaesthetic | included_in | Verwendung als Inhalationsnarkosemittel |  | Artikel 13 Absatz 8 | Die Verwendung von Desfluran als Inhalationsnarkosemittel ist ab dem 1. Januar 2026 verboten
GEG (Building Modernisation Act) | Whoever constructs a building | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing residential and non-residential buildings heated to at least 19 degrees Celsius for at least four months a year | included_in | Eigentümer |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
GEG (Building Modernisation Act) | Existing buildings where external building elements are renewed, replaced or installed for the first time | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing buildings or building networks replacing the heating system | included_in | Eigentümer |  | § 42 Absatz 1 | der Eigentümer entscheidet sich für eine der in Absatz 2 genannten Optionen
GEG (Building Modernisation Act) | Existing buildings with a gas, heating oil or LPG heating system newly installed after 29 July 2026 | included_in | Eigentümer, Betreiber |  | § 43 Absatz 6 | Die Pflicht nach Absatz 1 ist in Fällen, in denen der Eigentümer des Gebäudes nicht der Betreiber der Heizungsanlage ist, durch den Betreiber der Heizungsanlage zu erfüllen.
GEG (Building Modernisation Act) | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kilowatts | included_in | Eigentümer |  | § 56 Absatz 4 | darf der Eigentümer die Nachrüstung des Systems
GEG (Building Modernisation Act) | Operators of heating, cooling and ventilation systems and hot water supply systems | included_in | Betreiber |  | § 58 Absatz 1 | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
GEG (Building Modernisation Act) | Heat pumps in buildings with at least six dwellings or self-contained units, commissioned after 31 December 2023, without remote monitoring and without a maintenance contract | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems in buildings with at least six dwellings or self-contained units | included_in | Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems after installation of a heating system in buildings with at least six dwellings | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Operators of air conditioning systems and combined air conditioning and ventilation systems with more than 12 and up to 70 kilowatts of cooling output | included_in | Betreiber |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
GEG (Building Modernisation Act) | Operators of air conditioning, combined air conditioning and ventilation and ventilation systems above 70 kilowatts | included_in | Betreiber |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
GEG (Building Modernisation Act) | Developers and owners on construction, alteration, sale and letting | included_in | Eigentümer, Bauherr |  | § 80 Absatz 1 | Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäudes auszustellen.
GEG (Building Modernisation Act) | Sellers, landlords, lessors, financial lessors and estate agents | included_in | Verkäufer, Vermieter, Verpächter, Leasinggeber, Immobilienmakler |  | § 80 Absätze 4 und 5 | hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen
GEG (Building Modernisation Act) | Developers and owners of buildings to be constructed and of altered buildings | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 92 Absatz 1 | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden.
GEG (Building Modernisation Act) | Companies carrying out works on or in existing buildings in the course of business | included_in | geschäftsmäßige Arbeiten |  | § 96 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu bestätigen
GEG (Building Modernisation Act) | Inspecting persons | included_in | Inspektion |  | § 78 Absatz 1 | Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlägen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch oder für Alternativlösungen zu erstellen.
GEG (Building Modernisation Act) | Building owners holding a contractor declaration | included_in | Eigentümer |  | § 96 Absatz 2 | Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist die Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
GEG (Building Modernisation Act) | Buildings where distribution equipment, air conditioning systems, ventilation systems or pipes are installed or replaced | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 61 Absatz 1 | hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen
GEG (Building Modernisation Act) | Buildings to be constructed, except buildings serving national and alliance defence | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | New non-residential buildings with more than 250 square metres of useful floor area | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Existing non-residential buildings above 500 square metres of useful floor area undergoing alterations of external building elements | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 2 000 square metres of useful floor area | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 750 square metres of useful floor area | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | New residential buildings and new roofed car parks | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 250 square metres of useful floor area | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing non-residential buildings built before 1996 without biomass, heat pump or district heating | included_in | Eigentümer |  | § 40 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing non-residential buildings | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEG (Building Modernisation Act) | New buildings above 1 000 square metres of useful floor area | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
GEIG | Residential buildings with more than three parking spaces | included_in | Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | so hat der Eigentümer dafür zu sorgen
GEIG | Non-residential buildings with more than five parking spaces | included_in | Eigentümer |  | § 9 Absatz 1 | so hat der Eigentümer dafür zu sorgen
GEIG | Existing non-residential building with more than 20 parking spaces | included_in | Eigentümer |  | § 10 Absatz 1 | hat der Eigentümer dafür zu sorgen
GEIG | Installation or replacement of a recharging point | included_in | Eigentümer |  | § 10 Absatz 1 | hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass ab dem 1. Januar 2027 ein Ladepunkt für jeden zehnten Stellplatz errichtet wird
GEIG | Commercial execution of works within the scope of the Act | included_in | geschäftsmäßige Arbeiten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes |  | § 13 Absatz 1 | Arbeiten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes durchführt
GEIG | Owner of a building for which a contractor declaration has been issued | included_in | Eigentümer |  | § 13 Absatz 2 | Der Eigentümer hat die Unternehmererklärung mindestens fünf Jahre aufzubewahren.
LSV | Operators of publicly accessible recharging points for electrically powered vehicles in Germany | included_in | Betreiber |  | § 2 Nummer 3 | „Betreiber“ ein solcher gemäß Artikel 2 Nummer 39 der Verordnung (EU) 2023/1804;
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 1 | Erzeuger bringen nur Verpackungen in Verkehr, die den Anforderungen, die in oder gemäß den Artikeln 5 bis 12 festgelegt sind, entsprechen.
PPWR | Economic operators in the packaging supply chain | included_in | Erzeuger, Importeure, Bevollmächtigte, Vertreiber, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 15 bis 20 | Erzeuger bringen nur Verpackungen in Verkehr
PPWR | Suppliers of packaging and packaging materials | included_in | Lieferanten |  | Artikel 16 Absatz 1 | Lieferanten händigen dem Erzeuger alle Informationen und Unterlagen aus
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 6 Absatz 3 | Der Erzeuger bemisst die Recyclingfähigkeit von Verpackungen
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 6 Absatz 3 | Der Erzeuger bemisst die Recyclingfähigkeit von Verpackungen
PPWR | Manufacturers and importers of packaging with a plastic part | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 7 Absatz 6 | Die Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen ist von den Erzeugern oder Importeuren
PPWR | Manufacturers and importers of packaging with a plastic part | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 7 Absatz 6 | Die Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen ist von den Erzeugern oder Importeuren
PPWR | Manufacturers and importers of packaging formats subject to compostability | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 9 Absatz 1 | Werden in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f genannte Verpackungen
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 10 Absatz 1 | Ab dem 1. Januar 2030 stellt der Erzeuger oder Importeur sicher
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Erzeuger, Importeure |  | Artikel 12 Absatz 1 | werden in Verkehr gebrachte Verpackungen mit einer harmonisierten Kennzeichnung versehen
PPWR | Economic operators filling grouped packaging, transport packaging or e-commerce packaging | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 24 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | müssen die Wirtschaftsakteure, die Umverpackungen, Transportverpackungen oder Verpackungen für den elektronischen Handel befüllen
PPWR | Economic operators filling sales packaging | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 24 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Bis zum 12. Februar 2028 stellen die Wirtschaftsakteure, die die Verkaufsverpackungen befüllen, sicher
PPWR | Economic operators placing restricted packaging formats on the market | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 25 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Ab 1. Januar 2030 dürfen Wirtschaftsakteure Verpackungen nicht in den Formaten
PPWR | Economic operators making available or using reusable packaging | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 26 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen erstmals im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats bereitstellen
PPWR | Economic operators using transport, sales or grouped packaging to transport products | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 29 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Ab dem 1. Januar 2030 gewährleisten Wirtschaftsakteure
PPWR | Economic operators using transport, sales or grouped packaging to transport products | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 2 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Ab dem 1. Januar 2040 bemühen sich diese Wirtschaftsakteure
PPWR | Final distributors with a sales area of more than 100 m² making beverages in sales packaging available to consumers | included_in | Endvertreiber |  | Artikel 29 Absatz 6 | Ab dem 1. Januar 2030 stellen Endvertreiber
PPWR | Economic operators subject to re-use targets | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 31 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Wirtschaftsakteure gemäß Artikel 29 Absätze 1 bis 8
PPWR | Economic operators offering the purchase of products through refill | included_in | Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 28 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 12 | Wirtschaftsakteure, die den Kauf von Produkten durch Wiederbefüllung anbieten
PPWR | Final distributors with a sales area of more than 400 m² | included_in | Endvertreiber |  | Artikel 28 Absatz 5 | Ab 1. Januar 2030 streben Endvertreiber
PPWR | Final distributors in the HORECA sector with take-away | included_in | Endvertreiber |  | Artikel 32 Absatz 1 | sehen Endvertreiber, die im Gastgewerbe tätig sind
PPWR | Final distributors in the HORECA sector with take-away, micro-enterprises excepted | included_in | Endvertreiber |  | Artikel 33 Absatz 1 | Bis zum 12. Februar 2028 müssen Endvertreiber
PPWR | Producers within the meaning of extended producer responsibility | included_in | Erzeuger, Importeure, Vertreiber |  | Artikel 45 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 | „Hersteller“ jeden Erzeuger, Importeur oder Vertreiber
PPWR | Online platform providers and fulfilment service providers in distance selling | included_in | Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern ermöglichen, mit Herstellern Fernabsatzverträge zu schließen, Fulfilment-Dienstleister |  | Artikel 45 Absätze 4 und 8 | Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern ermöglichen, mit Herstellern Fernabsatzverträge zu schließen
PPWR | Packaging waste managers | included_in | Sammlung, Beförderung, Verwertung, Beseitigung |  | Artikel 23 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 (Abfallbewirtschaftung im Sinne von Artikel 3 Nummer 9 der Richtlinie 2008/98/EG) | Die Verpackungsabfallbewirtschafter übermitteln den zuständigen Behörden jährlich die Informationen
PPWR | Final distributors making beverages in sales packaging available to consumers | included_in | Endvertreiber |  | Artikel 29 Absatz 6 | Ab dem 1. Januar 2030 stellen Endvertreiber