## Used in
Regulation | Rule set | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points | included_in | Ladepunkte |  | Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1
AFIR | Operators offering automatic authentication at a publicly accessible recharging point | included_in | Ladepunkte |  | Artikel 5 Absatz 2
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points with a rated output of 50 kW or more erected from 13 April 2024 | included_in | Ladepunkte |  | Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 1
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points and hydrogen refuelling points | included_in | Ladepunkte, Wasserstoff-Zapfstellen |  | Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 2
AFIR | Operators of publicly accessible direct current recharging points | included_in | Ladepunkte |  | Artikel 5 Absatz 10
AFIR | Owners of publicly accessible recharging and refuelling infrastructure who are not themselves the operator | included_in | Ladepunkte, Wasserstoff-Zapfstellen |  | Artikel 5 Absatz 11 und Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 4
AFIR | Operators of publicly accessible hydrogen refuelling points and stations | included_in | Wasserstoffzapfstellen |  | Artikel 7 Absatz 1
AFIR | Operators and owners of publicly accessible alternative fuels recharging and refuelling infrastructure | included_in | Ladepunkte, Zapfstellen für alternative Kraftstoffe |  | Artikel 20 Absatz 2
AFIR | Operators of publicly accessible recharging points and refuelling points for alternative fuels | included_in | Ladepunkte, Zapfstellen |  | Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b
AFIR | Operators and owners of recharging points | included_in | Ladepunkte |  | Anhang II Nummer 2.1
AFIR | Mobility service providers offering recharging or refuelling services | included_in | Auflade- oder Betankungsdienste |  | Artikel 2 Nummer 36 | einschließlich des Verkaufs von Auflade- oder Betankungsdiensten
Chemicals Climate Protection Ordinance | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment in Germany from 5 tonnes CO2 equivalent | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen |  | § 2 Absatz 1 | ortsfeste Einrichtungen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a bis c
Chemicals Climate Protection Ordinance | Producers and distributors of fluorinated greenhouse gases in Germany | included_in | fluorierte Treibhausgase |  | § 4 Absatz 1 | Die Hersteller und Vertreiber von fluorierten Treibhausgasen sind verpflichtet, diese nach der Verwendung zurückzunehmen
Chemicals Climate Protection Ordinance | Producers and distributors taking back gases, appointed third parties and operators of waste treatment facilities in Germany | included_in | zurückgenommene fluorierte Treibhausgase, Entsorgungsanlagen, die fluorierte Treibhausgase entsorgen |  | § 4 Absatz 2 | Betreiber von Entsorgungsanlagen, die fluorierte Treibhausgase entsorgen
Chemicals Climate Protection Ordinance | Undertakings in Germany carrying out activities on F-gas equipment that require certification | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, ortsfeste Einrichtungen, die Lösungsmittel auf der Basis fluorierter Treibhausgase enthalten |  | § 5 Absatz 1 | Eine in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 aufgeführte Tätigkeit
Chemicals Climate Protection Ordinance | Undertakings making labelled products and equipment available for use in Germany | included_in | kennzeichnungspflichtige Erzeugnisse und Einrichtungen |  | § 13 Absatz 1 | kennzeichnungspflichtige Erzeugnisse oder Einrichtungen für den Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland
Chemicals Climate Protection Ordinance | Operators in Germany contracting out work on equipment containing fluorinated greenhouse gases | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | § 14 Absatz 2 | Der Betreiber einer Einrichtung nach Artikel 5 Absatz 2 oder Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024
Chemicals Climate Protection Ordinance | Sellers and purchasers of fluorinated greenhouse gases and sellers of charged equipment in Germany | included_in | fluorierte Treibhausgase, nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit fluorierten Treibhausgasen befüllt sind |  | § 15 Absatz 3 | Einrichtungen gemäß Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 dürfen nur an Endverbraucher verkauft werden
Chemicals Climate Protection Ordinance | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment in Germany with Annex II group 1 gases from a charge of 1 kilogram | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen |  | § 2 Absatz 1 | ortsfeste Einrichtungen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a bis c
CRA | Manufacturers of products with digital elements | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Manufacturers of products with digital elements, including products already on the market | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Authorised representatives of a manufacturer | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Importers of products with digital elements | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Distributors of products with digital elements | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Economic operators — manufacturers, authorised representatives, importers and distributors | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Importers and distributors | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Manufacturers of critical products with digital elements | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Manufacturers, authorised representatives and importers of products with digital elements | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Manufacturers of important products with digital elements, class I | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
CRA | Manufacturers of important products with digital elements, class II | included_in | Produkte mit digitalen Elementen |  | Artikel 2 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit digitalen Elementen, deren bestimmungsgemäßer Zweck oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung mit einem Gerät oder Netz einschließt.
EED | Owners and operators of data centres with an installed IT power demand of at least 500 kW | included_in | Rechenzentren |  | Artikel 12 Absatz 1 | Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren
EED | Operators of existing district heating and cooling systems with an output of more than 5 MW that do not meet the efficiency criteria | included_in | bestehende Fernwärme- und Fernkältesysteme |  | Artikel 26 Absatz 5 Satz 1 | bestehenden Fernwärme- und Fernkältesysteme
EED | Data centres with a nominal total energy input of more than 1 MW | included_in | Rechenzentren |  | Artikel 26 Absatz 6 | Rechenzentren
EED | Electricity transmission and distribution system operators | included_in | Übertragungs- und Verteilernetze |  | Artikel 27 Absatz 8 | Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber
EnEfG | Data centres that started operation before 1 July 2026 | included_in | Rechenzentren |  | § 11 Absatz 1 | Rechenzentren
EnEfG | Data centres that start operation from 1 July 2026 | included_in | Rechenzentren |  | § 11 Absatz 2 Satz 1 | Rechenzentren
EnEfG | Data centres with a non-redundant rated connected load of 1 megawatt and above | included_in | Rechenzentren |  | § 12 Absatz 3 | Rechenzentren
EnEfG | Operators of data centres offering services to third parties | included_in | Dienstleistungen für Dritte (Kunden) |  | § 15 | Bieten Betreiber von Rechenzentren Dienstleistungen für Dritte (Kunden) an
EnEfG | Data centres owned by or operated for public bodies | included_in | Rechenzentren |  | § 12 Absatz 3 | Rechenzentren
EU Energy Labelling Regulation | Suppliers of products covered by a delegated act on energy labelling | included_in | energieverbrauchsrelevante Produkte, die von delegierten Rechtsakten erfasst sind |  | Artikel 6 Buchstabe c | für Produkte, die von delegierten Rechtsakten erfasst sind
EU Energy Labelling Regulation | Dealers displaying or offering covered products, including in distance selling | included_in | energieverbrauchsrelevante Produkte, die von delegierten Rechtsakten erfasst sind |  | Artikel 6 Buchstabe c | für Produkte, die von delegierten Rechtsakten erfasst sind
EU Energy Labelling Regulation | Suppliers and dealers of covered products | included_in | energieverbrauchsrelevante Produkte, die von delegierten Rechtsakten erfasst sind |  | Artikel 6 Buchstabe c | für Produkte, die von delegierten Rechtsakten erfasst sind
EU Energy Labelling Regulation | Suppliers and dealers of products not covered by delegated acts or of non-energy-related products | included_in | Produkte, die nicht von delegierten Rechtsakten erfasst sind, nicht energieverbrauchsrelevante Produkte |  | Artikel 6 Buchstaben d und e | für Produkte, die nicht von delegierten Rechtsakten erfasst sind
Energy Labelling Ordinance (Germany) | Suppliers of energy-related products under Annex 1 or Annex 2 | included_in | in den Anlagen 1 und 2 genannte energieverbrauchsrelevante Produkte |  | § 1 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für die in den Anlagen 1 und 2 genannten energieverbrauchsrelevanten Produkte
Energy Labelling Ordinance (Germany) | Dealers offering or displaying energy-related products to end users | included_in | in den Anlagen 1 und 2 genannte energieverbrauchsrelevante Produkte |  | § 1 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für die in den Anlagen 1 und 2 genannten energieverbrauchsrelevanten Produkte
Energy Labelling Ordinance (Germany) | Suppliers and dealers of energy-related products | included_in | in den Anlagen 1 und 2 genannte energieverbrauchsrelevante Produkte |  | § 1 Absatz 1 | Diese Verordnung gilt für die in den Anlagen 1 und 2 genannten energieverbrauchsrelevanten Produkte
EPBD | New buildings owned by public bodies | included_in | Gebäude |  | Artikel 7 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
EPBD | New buildings | included_in | Gebäude |  | Artikel 7 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
EPBD | New buildings with more than 1 000 m² of useful floor area | included_in | Gebäude |  | Artikel 7 Absatz 2 | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
EPBD | Existing buildings undergoing a major renovation, and building elements retrofitted or replaced | included_in | Gebäude, Gebäudeeinheiten |  | Artikel 8 Absatz 1 | dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeeinheiten erhöht wird, um die gemäß Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen
EPBD | Non-residential buildings | included_in | Gebäude |  | Artikel 9 Absatz 1 | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
EPBD | New non-residential buildings with more than 250 m² of total useful floor area | included_in | Gebäude |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
EPBD | Existing non-residential buildings with more than 500 m² of total useful floor area undergoing a major renovation or a measure requiring a permit | included_in | Gebäude |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
EPBD | New residential buildings and new covered car parks physically adjacent to buildings | included_in | Gebäude, überdachte Parkplätze |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
EPBD | New non-residential buildings and non-residential buildings undergoing a major renovation with more than five car parking spaces | included_in | Gebäude |  | Artikel 14 Absatz 1 | In Bezug auf neue Nichtwohngebäude, die über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, und Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
EPBD | New residential buildings and residential buildings undergoing a major renovation with more than three car parking spaces | included_in | Gebäude |  | Artikel 14 Absatz 4 | In Bezug auf neue Wohngebäude, die über mehr als drei Autostellplätze verfügen, und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als drei Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
EPBD | Non-residential buildings with more than 20 car parking spaces | included_in | Gebäude |  | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
EPBD | Buildings with newly installed, replaced or upgraded technical building systems | included_in | Gebäude |  | Artikel 13 Absatz 1 | die in neuen oder bestehenden Gebäuden eingebaut werden
EPBD | Non-residential buildings with a system rated output above 290 kW | included_in | Gebäude |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
EPBD | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kW | included_in | Gebäude |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
EPBD | Building owners on construction, major renovation, sale and letting | included_in | Gebäude, Gebäudeteile |  | Artikel 20 Absatz 1 | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
EPBD | Sellers and landlords of buildings and building units | included_in | Gebäude, Gebäudeeinheiten |  | Artikel 20 Absatz 4 | Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeeinheiten ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorliegt
EPBD | Heating, ventilation and air-conditioning systems with a rated output above 70 kW | included_in | Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen |  | Artikel 23 Absatz 1 | regelmäßige Inspektionen der zugänglichen Teile von Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen und auch Kombinationen daraus, mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW zu gewährleisten
EPBD | Systems with generators whose rated output exceeds 290 kW | included_in | Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen |  | Artikel 23 Absatz 3 | Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW beträgt, sind mindestens alle drei Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
EPBD | Experts inspecting heating, ventilation and air-conditioning systems | included_in | Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen |  | Artikel 24 Absatz 1 | Nach jeder Inspektion einer Heizungsanlage, Lüftungsanlage oder Klimaanlage ist ein Inspektionsbericht zu erstellen.
EPBD | Non-residential buildings for which an energy performance certificate has been issued | included_in | Gebäude |  | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden, für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird
EPBD | Owners and tenants holding certificates, renovation passports, smart readiness indicators or inspection reports | included_in | Gebäude |  | Artikel 27 Absatz 3 | dass die in Absatz 1 genannten Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte den zuständigen Behörden oder Stellen auf Aufforderung zur Verfügung gestellt werden
F-gas Regulation | Operators, manufacturers and holders of equipment and installations containing fluorinated greenhouse gases | included_in | Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, Anlagen, in denen fluorierte Treibhausgase verwendet werden |  | Artikel 4 Absatz 1 | die Betreiber von Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, oder von Anlagen, in denen fluorierte Treibhausgase verwendet werden
F-gas Regulation | Operators fumigating with sulfuryl fluoride | included_in | Begasung mit Sulfurylfluorid |  | Artikel 4 Absatz 2 | Im Falle der Begasung mit Sulfurylfluorid
F-gas Regulation | Producers and importers of fluorinated greenhouse gases | included_in | fluorierte Treibhausgase |  | Artikel 4 Absatz 6 | ist das Inverkehrbringen fluorierter Treibhausgase verboten
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 5 to less than 50 tonnes CO2 equivalent | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden ortsfesten Einrichtungen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 50 to less than 500 tonnes CO2 equivalent | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden ortsfesten Einrichtungen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 500 tonnes CO2 equivalent or more | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden ortsfesten Einrichtungen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning, heat pump and fire protection equipment from 500 tonnes CO2 equivalent | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen |  | Artikel 6 Absatz 1 | der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a bis d aufgeführten ortsfesten Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of Organic Rankine cycles and electrical switchgear from 500 tonnes CO2 equivalent, installed from 2017 | included_in | ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen |  | Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben e und f | e) Organic-Rankine-Kreisläufe; f) elektrische Schaltanlagen.
F-gas Regulation | Operators of stationary and mobile equipment subject to leak checks | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 7 Absatz 1 | Die Betreiber von Einrichtungen, für die gemäß Artikel 5 Absatz 1 eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist
F-gas Regulation | Undertakings supplying or selling fluorinated greenhouse gases or equipment charged with them | included_in | fluorierte Treibhausgase, nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit fluorierten Treibhausgasen befüllt sind |  | Artikel 7 Absatz 4 | die Unternehmen, die nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen verkaufen, die mit den in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind
F-gas Regulation | Undertakings using containers of fluorinated greenhouse gases | included_in | Behälter mit fluorierten Treibhausgasen |  | Artikel 8 Absatz 7 | Ein Unternehmen, das einen Behälter mit in Anhang I und Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen verwendet
F-gas Regulation | Building owners and construction undertakings carrying out renovation, refurbishment and demolition | included_in | Schaumstoffelemente, die Schäume mit fluorierten Treibhausgasen enthalten, Schäume in beschichteten Platten, die in Hohlräumen oder geschlossenen Strukturen installiert sind und fluorierte Treibhausgase enthalten |  | Artikel 8 Absatz 9 | die eine Entfernung von Schäumen in beschichteten Platten erfordern, die in Hohlräumen oder geschlossenen Strukturen installiert sind
F-gas Regulation | Undertakings placing on the market, supplying or making available products and equipment containing fluorinated greenhouse gases | included_in | Erzeugnisse und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen |  | Artikel 12 Absatz 1 | Erzeugnisse und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren diese Gase benötigen
F-gas Regulation | Undertakings importing, placing on the market or making available containers for fluorinated greenhouse gases | included_in | Behälter für fluorierte Treibhausgase |  | Artikel 11 Absatz 3 | nicht wieder auffüllbaren Behältern für in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen
F-gas Regulation | Operators and servicing undertakings of refrigeration equipment running on gases with a GWP of 2 500 or more | included_in | Kälteanlagen |  | Artikel 13 Absatz 3 | von Kälteanlagen jeglicher Art
F-gas Regulation | Operators and servicing undertakings of air-conditioning equipment and heat pumps running on gases with a GWP of 2 500 or more | included_in | Klimaanlagen, Wärmepumpen |  | Artikel 13 Absatz 4 | von Klimaanlagen und Wärmepumpen
F-gas Regulation | Operators and servicing undertakings of stationary refrigeration equipment other than chillers running on gases with a GWP of 750 or more | included_in | ortsfeste Kälteanlagen mit Ausnahme von Kühlern |  | Artikel 13 Absatz 5 | ortsfester Kälteanlagen mit Ausnahme von Kühlern
F-gas Regulation | Operators of electrical switchgear | included_in | elektrische Schaltanlagen, die fluorierte Treibhausgase als Isolier- oder Schaltmedien nutzen oder zu ihrem Funktionieren benötigen |  | Artikel 13 Absatz 9 | Die Inbetriebnahme der folgenden elektrischen Schaltanlagen, die fluorierte Treibhausgase als Isolier- oder Schaltmedien nutzen oder zu ihrem Funktionieren benötigen
F-gas Regulation | Undertakings using SF6 in magnesium die-casting or in the recycling of magnesium die-casting alloys | included_in | SF6 |  | Artikel 13 Absatz 1 | Die Verwendung von SF6 für den Magnesiumdruckguss und beim Recycling von Magnesiumdruckguss-Legierungen ist untersagt.
F-gas Regulation | Producers and importers of hydrofluorocarbons | included_in | teilfluorierte Kohlenwasserstoffe |  | Artikel 16 Absatz 1 | Das Inverkehrbringen von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen ist nur insoweit zulässig
F-gas Regulation | Manufacturers and importers of pre-charged refrigeration, air-conditioning, heat pump equipment and metered dose inhalers from 10 tonnes CO2 equivalent per year | included_in | mit teilfluorierten Kohlenwasserstoffen vorbefüllte Kälteanlagen, mit teilfluorierten Kohlenwasserstoffen vorbefüllte Klimaanlagen, mit teilfluorierten Kohlenwasserstoffen vorbefüllte Wärmepumpen, mit teilfluorierten Kohlenwasserstoffen vorbefüllte Dosier-Aerosole |  | Artikel 19 Absatz 1 | Kälteanlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Dosier-Aerosole, die mit den in Anhang I Gruppe 1 aufgeführten Stoffen vorbefüllt sind
F-gas Regulation | Undertakings importing or exporting fluorinated greenhouse gases or products charged with them | included_in | fluorierte Treibhausgase, Erzeugnisse und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten |  | Artikel 22 Absatz 1 | von fluorierten Treibhausgasen sowie von Erzeugnissen und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Producers, importers and exporters of fluorinated greenhouse gases above the reporting threshold | included_in | teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, andere fluorierte Treibhausgase |  | Artikel 26 Absatz 1 | teilfluorierte Kohlenwasserstoffe oder mehr als eine metrische Tonne bzw. 100 Tonnen CO2-Äquivalent an anderen fluorierten Treibhausgasen
F-gas Regulation | Undertakings placing 1 000 tonnes CO2 equivalent or more of hydrofluorocarbons on the market per year | included_in | teilfluorierte Kohlenwasserstoffe |  | Artikel 26 Absatz 8 | einer Menge von 1 000 Tonnen CO2-Äquivalent oder mehr an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 1 to 10 kilograms of the Annex II group 1 gases | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden ortsfesten Einrichtungen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 10 to 100 kilograms of the Annex II group 1 gases | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden ortsfesten Einrichtungen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of equipment holding 100 kilograms or more of the Annex II group 1 gases | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a | Absatz 1 gilt für Betreiber und Hersteller der folgenden ortsfesten Einrichtungen, wenn diese in Anhang I oder Anhang II Gruppe 1 aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten
F-gas Regulation | Operators of stationary refrigeration, air-conditioning, heat pump and fire protection equipment holding 100 kilograms or more of the Annex II group 1 gases | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen |  | Artikel 6 Absatz 1 | der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a bis d aufgeführten ortsfesten Einrichtungen
F-gas Regulation | Operators of equipment holding 1 kilogram or more of the Annex II group 1 gases and subject to leak checks | included_in | ortsfeste Kälteanlagen, ortsfeste Klimaanlagen, ortsfeste Wärmepumpen, ortsfeste Brandschutzeinrichtungen, ortsfeste Organic-Rankine-Kreisläufe, ortsfeste elektrische Schaltanlagen, Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern |  | Artikel 7 Absatz 1 | Die Betreiber von Einrichtungen, für die gemäß Artikel 5 Absatz 1 eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist
F-gas Regulation | Operators and manufacturers of the remaining mobile refrigeration, air-conditioning and heat pump equipment | included_in | Kälteanlagen von leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern, einschließlich Kühlcontainern, und Eisenbahnkühlwaggons, Klimaanlagen und Wärmepumpen in schweren Nutzfahrzeugen, Lieferwagen, nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten in der Landwirtschaft, im Bergbau und im Bauwesen, in Zügen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Luftfahrzeugen |  | Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben b und c | b) Kälteanlagen von leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern, einschließlich Kühlcontainern, und Eisenbahnkühlwaggons;
F-gas Regulation | Operators of equipment and products subject to a commissioning or use ban | included_in | Haushaltskühl- und -gefriergeräte, die fluorierte Treibhausgase enthalten, in sich geschlossene Kälteanlagen, die fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 150 oder mehr enthalten, Kälteanlagen, die fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 150 oder mehr enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, Kühler, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, in sich geschlossene Klimaanlagen und Wärmepumpen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, Split-Klimaanlagen und Split-Wärmepumpen, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, Brandschutzeinrichtungen, die in Anhang I aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, Schäume, die fluorierte Treibhausgase enthalten, technische Aerosole, die fluorierte Treibhausgase enthalten |  | Artikel 13 Absatz 19 | Die Inbetriebnahme von Einrichtungen oder Verwendung von Erzeugnissen nach Anhang IV Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4, Nummer 5 Buchstabe c, Nummer 7 Buchstaben b, c und d, Nummer 8 Buchstaben b bis e, Nummer 9 Buchstaben b bis f, Nummer 11 Buchstabe c, Nummer 17 Buchstabe c und Nummer 19 Buchstabe b nach dem dort jeweils angegebenen Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbots ist verboten
F-gas Regulation | Undertakings placing fluorinated greenhouse gases contained in products and equipment on the market | included_in | Erzeugnisse und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten |  | Artikel 26 Absatz 4 | Bis zum 31. März 2025 meldet jedes Unternehmen, das im vorangegangenen Kalenderjahr 10 Tonnen CO2-Äquivalent oder mehr an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen oder 100 Tonnen CO2-Äquivalent oder mehr an anderen fluorierten Treibhausgasen, die in Erzeugnissen oder Einrichtungen enthalten sind, in Verkehr gebracht hat, der Kommission die in Anhang IX genannten Angaben zu jedem dieser Stoffe für das betreffende Kalenderjahr.
F-gas Regulation | Undertakings using SF6 to fill vehicle tyres | included_in | SF6 |  | Artikel 13 Absatz 2 | Die Verwendung von SF6 zum Füllen von Fahrzeugreifen ist untersagt.
F-gas Regulation | Facilities using desflurane as an inhalation anaesthetic | included_in | Desfluran |  | Artikel 13 Absatz 8 | Die Verwendung von Desfluran als Inhalationsnarkosemittel ist ab dem 1. Januar 2026 verboten
GEG (Building Modernisation Act) | Whoever constructs a building | included_in | Gebäude |  | § 10 Absatz 1 | Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als Niedrigstenergiegebäude nach Maßgabe von Absatz 2 zu errichten.
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing residential and non-residential buildings heated to at least 19 degrees Celsius for at least four months a year | included_in | Wohngebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, Nichtwohngebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
GEG (Building Modernisation Act) | Existing buildings where external building elements are renewed, replaced or installed for the first time | included_in | Gebäude |  | § 36 Satz 1 | Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing buildings or building networks replacing the heating system | included_in | Gebäude, Gebäudenetze |  | § 42 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt und der Eigentümer entscheidet sich für eine der in Absatz 2 genannten Optionen oder für eine Kombination daraus, sind die Maßgaben der §§ 43 bis 46 zu beachten.
GEG (Building Modernisation Act) | Existing buildings with a gas, heating oil or LPG heating system newly installed after 29 July 2026 | included_in | Gebäude, Heizungsanlagen |  | § 43 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer des Gebäudes sicherzustellen
GEG (Building Modernisation Act) | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kilowatts | included_in | Gebäude |  | § 56 Absatz 1 | Ein Nichtwohngebäude mit der Nennleistung einer Heizungsanlage, einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 70 Kilowatt
GEG (Building Modernisation Act) | Operators of heating, cooling and ventilation systems and hot water supply systems | included_in | Anlagen und Einrichtungen der Heizungstechnik, Anlagen und Einrichtungen der Kühltechnik, Anlagen und Einrichtungen der Raumlufttechnik, Anlagen und Einrichtungen der Warmwasserversorgung |  | § 58 Absatz 1 | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
GEG (Building Modernisation Act) | Heat pumps in buildings with at least six dwellings or self-contained units, commissioned after 31 December 2023, without remote monitoring and without a maintenance contract | included_in | Wärmepumpen |  | § 60a Absatz 1 | Wärmepumpen, die als Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems in buildings with at least six dwellings or self-contained units | included_in | Heizungsanlagen |  | § 60b Absatz 1 | Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger, die nach Ablauf des 30. September 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten betrieben wird
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems after installation of a heating system in buildings with at least six dwellings | included_in | Heizungssysteme mit Wasser als Wärmeträger |  | § 60c Absatz 1 | Ein Heizungssystem mit Wasser als Wärmeträger ist nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten hydraulisch abzugleichen.
GEG (Building Modernisation Act) | Operators of air conditioning systems and combined air conditioning and ventilation systems with more than 12 and up to 70 kilowatts of cooling output | included_in | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
GEG (Building Modernisation Act) | Operators of air conditioning, combined air conditioning and ventilation and ventilation systems above 70 kilowatts | included_in | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen, Lüftungsanlagen |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
GEG (Building Modernisation Act) | Developers and owners on construction, alteration, sale and letting | included_in | Gebäude |  | § 80 Absatz 1 | Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäudes auszustellen.
GEG (Building Modernisation Act) | Sellers, landlords, lessors, financial lessors and estate agents | included_in | Gebäude, Wohnungseigentum, Teileigentum, Wohnungen, sonstige selbständige Nutzungseinheiten |  | § 80 Absatz 4 | Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen.
GEG (Building Modernisation Act) | Developers and owners of buildings to be constructed and of altered buildings | included_in | Gebäude |  | § 92 Absatz 1 | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden.
GEG (Building Modernisation Act) | Companies carrying out works on or in existing buildings in the course of business | included_in | bestehende Gebäude |  | § 96 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu bestätigen
GEG (Building Modernisation Act) | Inspecting persons | included_in | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen, Lüftungsanlagen |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt
GEG (Building Modernisation Act) | Building owners holding a contractor declaration | included_in | Gebäude |  | § 96 Absatz 2 | Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist die Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
GEG (Building Modernisation Act) | Buildings where distribution equipment, air conditioning systems, ventilation systems or pipes are installed or replaced | included_in | Gebäude |  | § 61 Absatz 1 | Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist.
GEG (Building Modernisation Act) | Buildings to be constructed, except buildings serving national and alliance defence | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ein zu errichtendes Gebäude ist so zu konzipieren, dass sein Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird
GEG (Building Modernisation Act) | New non-residential buildings with more than 250 square metres of useful floor area | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2027 auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern,
GEG (Building Modernisation Act) | Existing non-residential buildings above 500 square metres of useful floor area undergoing alterations of external building elements | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | b) auf einem bestehenden Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 500 Quadratmetern, wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden,
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 2 000 square metres of useful floor area | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | a) auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 2 000 Quadratmetern,
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 750 square metres of useful floor area | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 3. ab dem 1. Januar 2029 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern,
GEG (Building Modernisation Act) | New residential buildings and new roofed car parks | included_in | Gebäude, überdachte Parkplätze |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 4. ab dem 1. Januar 2030 a) auf einem neuen Wohngebäude, b) auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt,
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 250 square metres of useful floor area | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 5. ab dem 1. Januar 2031 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern.
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing non-residential buildings built before 1996 without biomass, heat pump or district heating | included_in | Gebäude |  | § 40 Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes hat mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Gesamtenergieeffizienz des Nichtwohngebäudes den Wert nicht überschreitet, der sich ergibt
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing non-residential buildings | included_in | Gebäude |  | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Absatz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen.
GEG (Building Modernisation Act) | New buildings above 1 000 square metres of useful floor area | included_in | Gebäude |  | § 88b Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2028 für neu zu errichtende Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmeter,
GEIG | Residential buildings with more than three parking spaces | included_in | Gebäude |  | § 1 Absatz 1 | in zu errichtenden und bestehenden Gebäuden
GEIG | Non-residential buildings with more than five parking spaces | included_in | Gebäude |  | § 1 Absatz 1 | in zu errichtenden und bestehenden Gebäuden
GEIG | Existing non-residential building with more than 20 parking spaces | included_in | Gebäude |  | § 1 Absatz 1 | in zu errichtenden und bestehenden Gebäuden
GEIG | Installation or replacement of a recharging point | included_in | Ladepunkte |  | § 5 Absatz 1 | Ein Ladepunkt, der ab dem 1. Januar 2027 errichtet oder ersetzt wird
GEIG | Commercial execution of works within the scope of the Act | included_in | Gebäude |  | § 13 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem zu errichtenden oder bestehenden Gebäude Arbeiten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes durchführt
GEIG | Owner of a building for which a contractor declaration has been issued | included_in | Gebäude |  | § 1 Absatz 1 | in zu errichtenden und bestehenden Gebäuden
LSV | Operators of publicly accessible recharging points for electrically powered vehicles in Germany | included_in | Ladepunkte für elektrisch betriebene Fahrzeuge der Klassen N und M |  | § 1 Absatz 1 | von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für elektrisch betriebene Fahrzeuge der Klassen N und M
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Economic operators in the packaging supply chain | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 22 Absatz 1 | von denen sie Verpackungen oder verpackte Produkte bezogen haben
PPWR | Suppliers of packaging and packaging materials | included_in | Verpackungen, Verpackungsmaterial |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 16 | die Verpackungen oder Verpackungsmaterial an einen Erzeuger liefert
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Manufacturers and importers of packaging with a plastic part | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Manufacturers and importers of packaging with a plastic part | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Manufacturers and importers of packaging formats subject to compostability | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Manufacturers and importers of packaging | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 | die Verpackungen oder ein verpacktes Produkt herstellt
PPWR | Economic operators filling grouped packaging, transport packaging or e-commerce packaging | included_in | Umverpackungen, Transportverpackungen, Verpackungen für den elektronischen Handel |  | Artikel 24 Absatz 1 | die Wirtschaftsakteure, die Umverpackungen, Transportverpackungen oder Verpackungen für den elektronischen Handel befüllen
PPWR | Economic operators filling sales packaging | included_in | Verkaufsverpackungen |  | Artikel 24 Absatz 4 | die Wirtschaftsakteure, die die Verkaufsverpackungen befüllen
PPWR | Economic operators placing restricted packaging formats on the market | included_in | Einwegumverpackungen aus Kunststoff, Einwegkunststoffverpackungen für unverarbeitetes frisches Obst und Gemüse, Einwegkunststoffverpackungen für Lebensmittel und Getränke, die in den Räumlichkeiten des Gastgewerbes befüllt und verzehrt werden, Einwegkunststoffverpackungen für Würzmittel, Aufstriche, Soßen, Kaffeesahne, Zucker und Gewürze im Gastgewerbe, Einwegverpackungen für den Beherbergungssektor, die für eine einzelne Buchung bestimmt sind, sehr leichte Kunststofftragetaschen |  | Artikel 25 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang V | Verpackungen nicht in den Formaten und zu den Verwendungszwecken, die in Anhang V aufgeführt sind
PPWR | Economic operators making available or using reusable packaging | included_in | wiederverwendbare Verpackungen |  | Artikel 26 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 1 | wiederverwendbare Verpackungen erstmals im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats bereitstellen
PPWR | Economic operators using transport, sales or grouped packaging to transport products | included_in | Paletten, klappbare Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästen, Großpackmittel, Kübel, Fässer, Kanister, Palettenumhüllungen, Umreifungsbänder |  | Artikel 29 Absätze 1 und 5 | Transportverpackungen oder Verkaufsverpackungen, die der Beförderung von Produkten, einschließlich über den elektronischen Handel vertriebener Produkte, dienen, im Hoheitsgebiet der Union, in Form von Paletten, klappbaren Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästen, Großpackmitteln, Kübeln, Fässern und Kanistern jeglicher Größe und jeglichen Materials, auch in flexiblen Formen oder Palettenumhüllungen oder Umreifungsbändern zur Stabilisierung und zum Schutz von auf Paletten transportierten Produkten
PPWR | Economic operators using transport, sales or grouped packaging to transport products | included_in | Paletten, klappbare Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästen, Großpackmittel, Kübel, Fässer, Kanister, Palettenumhüllungen, Umreifungsbänder |  | Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 5 Unterabsatz 2 | Transportverpackungen oder Verkaufsverpackungen, die der Beförderung von Produkten, einschließlich über den elektronischen Handel vertriebener Produkte, dienen, im Hoheitsgebiet der Union, in Form von Paletten, klappbaren Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästen, Großpackmitteln, Kübeln, Fässern und Kanistern jeglicher Größe und jeglichen Materials, auch in flexiblen Formen oder Palettenumhüllungen oder Umreifungsbändern zur Stabilisierung und zum Schutz von auf Paletten transportierten Produkten
PPWR | Final distributors with a sales area of more than 100 m² making beverages in sales packaging available to consumers | included_in | alkoholische und nichtalkoholische Getränke |  | Artikel 29 Absatz 6 | alkoholische und nichtalkoholische Getränke in Verkaufsverpackungen
PPWR | Economic operators subject to re-use targets | included_in | Paletten, klappbare Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästen, Großpackmittel, Kübel, Fässer, Kanister, Palettenumhüllungen, Umreifungsbänder |  | Artikel 31 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 29 Absätze 1 und 5 | Transportverpackungen oder Verkaufsverpackungen, die der Beförderung von Produkten, einschließlich über den elektronischen Handel vertriebener Produkte, dienen, im Hoheitsgebiet der Union, in Form von Paletten, klappbaren Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästen, Großpackmitteln, Kübeln, Fässern und Kanistern jeglicher Größe und jeglichen Materials, auch in flexiblen Formen oder Palettenumhüllungen oder Umreifungsbändern zur Stabilisierung und zum Schutz von auf Paletten transportierten Produkten
PPWR | Final distributors in the HORECA sector with take-away | included_in | Verpackungen zum Mitnehmen |  | Artikel 32 Absatz 1 | in Verpackungen zum Mitnehmen bereitstellen
PPWR | Final distributors in the HORECA sector with take-away, micro-enterprises excepted | included_in | Verpackungen zum Mitnehmen |  | Artikel 33 Absatz 1 | in Verpackungen zum Mitnehmen bereitstellen
PPWR | Producers within the meaning of extended producer responsibility | included_in | Verpackungen, verpackte Produkte |  | Artikel 44 Absatz 2 | Verpackungen oder verpackte Produkte erstmals im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats bereitstellen
PPWR | Packaging waste managers | included_in | Verpackungsabfälle |  | Artikel 23 | die in Anhang XII Tabelle 3 dieser Verordnung aufgeführten Verpackungsabfälle
PPWR | Final distributors making beverages in sales packaging available to consumers | included_in | alkoholische und nichtalkoholische Getränke |  | Artikel 29 Absatz 6 | alkoholische und nichtalkoholische Getränke in Verkaufsverpackungen