## Used in
Regulation | Rule set | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
GEG (Building Modernisation Act) | Whoever constructs a building | eq | Errichtung |  | § 10 Absatz 1 | Wer ein Gebäude errichtet
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing residential and non-residential buildings heated to at least 19 degrees Celsius for at least four months a year | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
GEG (Building Modernisation Act) | Existing buildings where external building elements are renewed, replaced or installed for the first time | eq | Änderung von Außenbauteilen |  | § 36 Satz 1 | Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing buildings or building networks replacing the heating system | eq | Ersatz der Heizungsanlage |  | § 42 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt
GEG (Building Modernisation Act) | Existing buildings with a gas, heating oil or LPG heating system newly installed after 29 July 2026 | eq | Neueinbau einer Heizungsanlage in ein bestehendes Gebäude |  | § 43 Absatz 1 | nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems after installation of a heating system in buildings with at least six dwellings | eq | Einbau oder Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme |  | § 60c Absatz 1 | nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme
GEG (Building Modernisation Act) | Developers and owners of buildings to be constructed and of altered buildings | included_in | Errichtung, Änderung von Außenbauteilen mit Berechnungen für das gesamte Gebäude, Erweiterung oder Ausbau um beheizte oder gekühlte Räume |  | § 92 Absätze 1 und 2 | Für ein zu errichtendes Gebäude
GEG (Building Modernisation Act) | Buildings where distribution equipment, air conditioning systems, ventilation systems or pipes are installed or replaced | eq | Einbau oder Ersatz einer Anlage der Heizungs-, Kühl- oder Raumlufttechnik |  | § 61 Absatz 1 | Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut
GEG (Building Modernisation Act) | Buildings to be constructed, except buildings serving national and alliance defence | eq | Errichtung |  | § 106 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ein zu errichtendes Gebäude
GEG (Building Modernisation Act) | New non-residential buildings with more than 250 square metres of useful floor area | eq | Errichtung |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem neuen Nichtwohngebäude
GEG (Building Modernisation Act) | Existing non-residential buildings above 500 square metres of useful floor area undergoing alterations of external building elements | eq | Änderung von Außenbauteilen mit Berechnungen für das gesamte Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 2 000 square metres of useful floor area | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 750 square metres of useful floor area | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
GEG (Building Modernisation Act) | New residential buildings and new roofed car parks | eq | Errichtung |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem neuen Wohngebäude
GEG (Building Modernisation Act) | Existing public non-residential buildings above 250 square metres of useful floor area | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing non-residential buildings built before 1996 without biomass, heat pump or district heating | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 40 Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes
GEG (Building Modernisation Act) | Owners of existing non-residential buildings | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Absatz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen.
GEG (Building Modernisation Act) | New buildings above 1 000 square metres of useful floor area | eq | Errichtung |  | § 88b Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | für neu zu errichtende Gebäude