## Used in
Regulation | Rule set | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
GEG (Building Modernisation Act) | Heat pumps in buildings with at least six dwellings or self-contained units, commissioned after 31 December 2023, without remote monitoring and without a maintenance contract | gte | 6 | Wohnungen | § 60a Absatz 1 Satz 1 | in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems in buildings with at least six dwellings or self-contained units | gte | 6 | Wohnungen | § 60b Absatz 1 | in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
GEG (Building Modernisation Act) | Water-based heating systems after installation of a heating system in buildings with at least six dwellings | gte | 6 | Wohnungen | § 60c Absatz 1 | in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten